碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订购热线：400-168-3301或800-8283301

技术咨询：info@beyotime.com

技术服务：service@beyotime.com

网址：http://www.beyotime.com

碧云天网站   微信公众号

上海碧云天生物技术有限公司

生化检测生物送样要求

Biochemical Detection Sample Requirements

| 样本类型 | 样本要求 |
| --- | --- |
| 细胞培养上清 | 检测分泌性物质时，用无菌管收集。离心20分钟左右（2000-3000转/分），收集上清。检测细胞内物质时，用PBS（pH7.0-7.4）稀释细胞悬液，使细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融，使细胞破坏并释放出细胞内物质。离心20分钟左右（2000-3000转/分），收集上清。保存过程中如有沉淀，应再次离心。建议提供试剂盒要求样品量2倍以上足量样本，样本应避免反复冻融。 |
| 血清 | 血液在室温自然凝固10-20分钟后，离心20分钟左右（2000-3000转/分），收集上清。如有沉淀，应再次离心。建议提供试剂盒要求样品量2倍以上足量样本，样本应避免溶血，避免反复冻融。 |
| 血浆 | 应根据试剂盒的要求选择EDTA、柠檬酸钠或肝素作为抗凝剂，加入10%（v/v）抗凝剂(0.1M柠檬酸钠或1%heparin 或2.0%EDTA.Na2)混合10-20分钟后，离心20分钟左右（2000-3000转/分），收集上清。如有沉淀，应再次离心。收集血浆后，建议分装保存，-70℃保存。建议提供试剂盒要求样品量2倍以上足量样本，样本应避免溶血，避免反复冻融，不接受高脂样本。 |
| 组织匀浆 | 建议液氮研磨，加入1μg/L蛋白酶抑制剂或50U/ml的Aprotinin（抑肽酶）。建议提供试剂盒要求样品量2倍以上足量样本，样本应避免反复冻融。 |
| 细胞匀浆 | 建议加入蛋白酶抑制剂。建议提供试剂盒要求样品量2倍以上足量样本，样本应避免反复冻融。 |
| 运输 | 干冰或冰袋寄送。 |
| 生化检测试剂盒 | 依据说明书要求寄送，严禁反复冻融。 |

注：不提供试剂盒的客户取材前须向我司技术服务人员索要说明书，具体操作注意事项请与我司技术人员沟通。

样本包装运输注意事项    重要信息，注意阅读。

- 样本寄出前，请给service@beyotime.com或碧云天技术服务人员邮箱发送一份填写完整的电子版《碧云天生化检测生物样本信息表》；如有特殊情况，请在快递发出前与碧云天生化检测技术服务人员电话联系，比如客户自送样本、提前寄送样本、有其它物品随样本一起快递需要额外点收等，以便安排人手，防止丢失。

- 请将填写完整的纸质版《碧云天生化检测生物样本信息表》以及其它技术资料(如有)密封于塑料袋内，随样本一起寄出；合同请另单快递给对应接收人员，不要与样本一起快递，既避免物流分拣环节导致合同遗失，也避免干冰或蓝冰冷凝水可能损坏文件。

- 样本置于1.5ml或其它型号的低吸附离心管里；管上清楚标明样本名称，样本管上的名称要与碧云天生化检测生物样本信息表一致，请双人核实无误；用parafilm膜把样本管缠紧密封好；将样本管置于保护用的50ml离心管或其它容器里，用适量纸、纱布或棉花塞紧，防止样本管晃荡，旋紧盖子。

- 根据样本类型选择室温、蓝冰或者干冰包装，选择最快的运输方式以免样本降解；合理安排发货时间，避免周六、周日或法定节假日到达，以免样本丢失。低温运输采用安全的干冰，不要用危险的液氮；液氮如果渗进样本管，在温度发生变化时因体积膨胀有可能导致爆炸，毁坏样本。

- 项目结束后，剩余样本免费保存1个月；如果需要延长保存期或者返还，请提前与碧云天生化检测技术服务人员联系。