碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订购热线：400-168-3301或800-8283301

技术咨询：info@beyotime.com

技术服务：service@beyotime.com

网址：http://www.beyotime.com

碧云天网站   微信公众号

上海碧云天生物技术有限公司

石蜡切片染色生物送样要求

Paraffin section staining Sample Requirements

| 样本类型 | 样本要求（组织、切片、蜡块样本） |
| --- | --- |
| 组织样本 | 用于石蜡包埋的组织，活检或手术切除标本应在2小时内取材或固定，避免组织自溶及抗原变性等影响染色结果。 用于冰冻切片的组织，取材后应立即固定，OCT包埋，-80℃保存。 组织块较理想的体积为 1.0cm×1.0cm×0.3cm。 |
|  | 运输：固定好的组织冰袋寄送；OCT包埋的组织干冰运输。 |
| 组织切片 | 石蜡切片厚度一般4-5μm，可适当放宽到10μm；冰冻切片厚度一般为15-20μm，可适当放宽到30μm |
|  | 运输：冰袋运输。 |
| 蜡块 | 与待检测的石蜡切片数量有关，蜡块大小须能切出超量的组织切片。 |
|  | 运输：常温运输。 |

样本包装运输注意事项    重要信息，注意阅读。

- 样本寄出前，请给service@beyotime.com或碧云天技术服务人员邮箱发送一份填写完整的电子版《碧云天石蜡切片染色生物样本信息表》；如有特殊情况，请在快递发出前与碧云天石蜡切片染色技术服务人员电话联系，比如客户自送样本、提前寄送样本、有其它物品随样本一起快递需要额外点收等，以便安排人手，防止丢失。

- 请将填写完整的纸质版《碧云天石蜡切片染色生物样本信息表》以及其它技术资料(如有)密封于塑料袋内，随样本一起寄出；合同请另单快递给对应接收人员，不要与样本一起快递，既避免物流分拣环节导致合同遗失，也避免干冰或蓝冰冷凝水可能损坏文件。

- 样本置于1.5ml或其它型号的低吸附离心管里；管上清楚标明样本名称，样本管上的名称要与碧云天石蜡切片染色生物样本信息表一致，请双人核实无误；用parafilm膜把样本管缠紧密封好；将样本管置于保护用的50ml离心管或其它容器里，用适量纸、纱布或棉花塞紧，防止样本管晃荡，旋紧盖子。

- 根据样本类型选择室温、蓝冰或者干冰包装，选择最快的运输方式以免样本降解；合理安排发货时间，避免周六、周日或法定节假日到达，以免样本丢失。低温运输采用安全的干冰，不要用危险的液氮；液氮如果渗进样本管，在温度发生变化时因体积膨胀有可能导致爆炸，毁坏样本。

- 项目结束后，剩余样本免费保存1个月；如果需要延长保存期或者返还，请提前与碧云天石蜡切片染色技术服务人员联系。